**Dichtring Schwarz EPDM-015**Für NIR-Edelstahl Pressfittings aus Butylkautschuk EPDM, PN 16, Temperatur -20°C bis +120°C
Unverpresst undicht, mit KTW Empfehlung für Trinkwasser, aufbereitetes Wasser, Warmwasserleitungen, Zirkulationsleitungen, Löschwasserleitungen u.ä.
Zugelassen nach DVGW Standard W534 für Trinkwasseranwendungen

Artikel Nr.: PF-DRS-015

Fabrikat:
**1A Edelstahl GmbH**Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)

**Dichtring Schwarz EPDM-018**Für NIR-Edelstahl Pressfittings aus Butylkautschuk EPDM, PN 16, Temperatur -20°C bis +120°C
Unverpresst undicht, mit KTW Empfehlung für Trinkwasser, aufbereitetes Wasser, Warmwasserleitungen, Zirkulationsleitungen, Löschwasserleitungen u.ä.
Zugelassen nach DVGW Standard W534 für Trinkwasseranwendungen

Artikel Nr.: PF-DRS-018

Fabrikat:
**1A Edelstahl GmbH**Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)

**Dichtring Schwarz EPDM-022**Für NIR-Edelstahl Pressfittings aus Butylkautschuk EPDM, PN 16, Temperatur -20°C bis +120°C
Unverpresst undicht, mit KTW Empfehlung für Trinkwasser, aufbereitetes Wasser, Warmwasserleitungen, Zirkulationsleitungen, Löschwasserleitungen u.ä.
Zugelassen nach DVGW Standard W534 für Trinkwasseranwendungen

Artikel Nr.: PF-DRS-022

Fabrikat:
**1A Edelstahl GmbH**Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)

**Dichtring Schwarz EPDM-028**Für NIR-Edelstahl Pressfittings aus Butylkautschuk EPDM, PN 16, Temperatur -20°C bis +120°C
Unverpresst undicht, mit KTW Empfehlung für Trinkwasser, aufbereitetes Wasser, Warmwasserleitungen, Zirkulationsleitungen, Löschwasserleitungen u.ä.
Zugelassen nach DVGW Standard W534 für Trinkwasseranwendungen

Artikel Nr.: PF-DRS-028

Fabrikat:
**1A Edelstahl GmbH**Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)

**Dichtring Schwarz EPDM-035**Für NIR-Edelstahl Pressfittings aus Butylkautschuk EPDM, PN 16, Temperatur -20°C bis +120°C
Unverpresst undicht, mit KTW Empfehlung für Trinkwasser, aufbereitetes Wasser, Warmwasserleitungen, Zirkulationsleitungen, Löschwasserleitungen u.ä.
Zugelassen nach DVGW Standard W534 für Trinkwasseranwendungen

Artikel Nr.: PF-DRS-035

Fabrikat:
**1A Edelstahl GmbH**Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)

**Dichtring Schwarz EPDM-042**Für NIR-Edelstahl Pressfittings aus Butylkautschuk EPDM, PN 16, Temperatur -20°C bis +120°C
Unverpresst undicht, mit KTW Empfehlung für Trinkwasser, aufbereitetes Wasser, Warmwasserleitungen, Zirkulationsleitungen, Löschwasserleitungen u.ä.
Zugelassen nach DVGW Standard W534 für Trinkwasseranwendungen

Artikel Nr.: PF-DRS-042

Fabrikat:
**1A Edelstahl GmbH**Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)

**Dichtring Schwarz EPDM-054**Für NIR-Edelstahl Pressfittings aus Butylkautschuk EPDM, PN 16, Temperatur -20°C bis +120°C
Unverpresst undicht, mit KTW Empfehlung für Trinkwasser, aufbereitetes Wasser, Warmwasserleitungen, Zirkulationsleitungen, Löschwasserleitungen u.ä.
Zugelassen nach DVGW Standard W534 für Trinkwasseranwendungen

Artikel Nr.: PF-DRS-054

Fabrikat:
**1A Edelstahl GmbH**Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)

**Dichtring Schwarz EPDM-076,1**Für NIR-Edelstahl Pressfittings aus Butylkautschuk EPDM, PN 16, Temperatur -20°C bis +120°C
Unverpresst undicht, mit KTW Empfehlung für Trinkwasser, aufbereitetes Wasser, Warmwasserleitungen, Zirkulationsleitungen, Löschwasserleitungen u.ä.
Zugelassen nach DVGW Standard W534 für Trinkwasseranwendungen

Artikel Nr.: PF-DRS-076,1

Fabrikat:
**1A Edelstahl GmbH**Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)

**Dichtring Schwarz EPDM-088,9**Für NIR-Edelstahl Pressfittings aus Butylkautschuk EPDM, PN 16, Temperatur -20°C bis +120°C
Unverpresst undicht, mit KTW Empfehlung für Trinkwasser, aufbereitetes Wasser, Warmwasserleitungen, Zirkulationsleitungen, Löschwasserleitungen u.ä.
Zugelassen nach DVGW Standard W534 für Trinkwasseranwendungen

Artikel Nr.: PF-DRS-088,9

Fabrikat:
**1A Edelstahl GmbH**Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)

**Dichtring Schwarz EPDM-108,0**Für NIR-Edelstahl Pressfittings aus Butylkautschuk EPDM, PN 16, Temperatur -20°C bis +120°C
Unverpresst undicht, mit KTW Empfehlung für Trinkwasser, aufbereitetes Wasser, Warmwasserleitungen, Zirkulationsleitungen, Löschwasserleitungen u.ä.
Zugelassen nach DVGW Standard W534 für Trinkwasseranwendungen

Artikel Nr.: PF-DRS-108,0

Fabrikat:
**1A Edelstahl GmbH**Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)