ASCHL Reihenduschrinne +100 Abdeckung Langloch

aus Edelstahl 1.4301, s=2 mm, geschliffen, Höhe: 24 mm, Langlochung: 5 mm, Breite: 98 mm, Länge: XXX mm

Art.Nr. RD+100A-LL-lfm

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig