### ASCHL NIROPIPE Abflussrohr mit Muffe V4A

Abflussrohre aus Edelstahl 1.4404 (V4A), mit gesickter Muffe, Dichtung EPDM,

Länge: 150 / 250/ 500 / 750 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 mm

Dimensionen: DN 50 / 70 / 100 / 150 / 200

Artikel Nr: RMM/…/…S

**1A Edelstahl GmbH**

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)

oder gleichwertig