ASCHL SPArin 4000mm

Badrinne aus Edelstahl V4A, ohne umlaufendem Sichtsteg, randlos, mit umlaufendem Klebeflansch 15mm unter FOK mit Gefälle, mit Mauerankern, Drainagelöcher zur Entwässerung der Dünnbettabdichtung, Ablaufstutzen DN 40,
Wassereinlaufbreite: 8 mm,
Wassereinlauflänge: 4000 mm

Inkl. Bauzeitschutz-Profil aus EPDM

Art.Nr. SPAA4000

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig